문서번호	공원여가과-2658
결재일자	2014.9.15.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/15 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 7일(일) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	8	1	2	1	0	4	60	20,988

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 점검(이상없음) ○ 공원 냉난방기 실외기 6대 흙제거 및 청소 작업 ○ 공원 장애인 남자화장실 손건조기 1대 콘센트 고장 ==> 교체 완료 ○ 컨테이너 녹지장비 창고 내부 정리 작업 ○ 탐방객안내소 내부 집기 등 정리 및 전선류 정리 작업 ○ 음수대 냉각기 작동상태 점검 및 배관 1회 청소 ○ 문화센터 전시실 수족관 조명램프 100w 2개 교체 완료 ○ 탐방객안내센터 바닥 이물질(껌 페인트 등) 제거 작업
녹지대 및 기타	○ 산림지구 탐방로데크 420m 위험 고사목 제거 작업 ○ 공원 광장지구 중앙녹지대 소나무 35주 고사목 제거 작업 ○ 잔디광장 크로바 등 60㎡ 잡초 제거 작업 ○ 공원 위험 고사목 조사 작업(생태숲가꾸기 기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 추석맞이 시설물 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	105