보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	09/15 이희세

	우리사업소에서 운영중인 수질자동측정기(MWA4, MWB4)에 필요한 소모품에 대한 내역을 조사하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 09. 15.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 김태호

보       고       내       용

일 시

2014. 09. 3(수) ~ 5(금)

건 명

수질자동측정기(MWA4, MWB4) 소모품 소요 내역 조사

내용

□ 조사대상 : MWA4(14), MWB4(12) 모델 26대(제조사 : 일본 TOA-DKK)

□ 조사방법 : 수질자동측정기 유지보수 메뉴얼에 의한 년간 소모품 소요량 및 재고량 조사

□ 조사결과 및 소요금액

연번	품명	규격	단위	재고	구매	단가(원)	금액(원)	교체주기	비고
1	pH전극	ELP-071	EA	0	28	450,000	12,600,000	년 1회	공용
2	제로필터카트리지		EA	0	26	130,000	3,380,000	년 1회	공용
3	실리카겔	143C140	EA	18	30	3,000	90,000	수시	공용
4	CL전극용 OL-ring	115A594	EA	5	10	13,000	130,000	수시	MWA4
5	CL전극용 Seal	67849600	EA	5	10	13,000	130,000	수시	MWA4
6	반사거울	6868670K	EA	3	3	570,000	1,710,000	5년 1회	MWA4
7	유량조절밸브(Black)	117J698	EA	3	3	40,000	120,000	이상시	MWA4
8	잔류염소측정셀부	7155790B	EA	10	2	2,450,000	4,900,000	5년 1회	MWB4
9	세라믹비즈	123G031	EA	5	10	13,000	130,000	년 1회	MWB4
10	반사거울	7155770K	EA	7	3	784,000	2,352,000	2년 1회	MWB4
소계							25,542,000(부가세별도)

※ MWA4, MWB4 26대의 측정기는 소모품 종류별로 분류하여 전반기 하반기 2회에 걸쳐 구매추진

□ 보고자 의견

- 수질자동측정기 MWA4, MWB4 모델의 소모품을 1인 수의계약으로 구매하고자 합니다

※ 1인 수의계약 사유 : (주)유림테크에서 MWA4, MWB4의 소모품을 국내 독점공급

비 고