투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	세종로 클린로드시설 가동중지 보고(통보)

우리 사업소에서 관리하고 있는 하절기 도심 열섬현상 완화와 노면 미세먼지 제거를 위해 가동하는 세종로 클린로드 시설 운용기간이 지남에 따라 가동중지 하였음을 아래와 같이 보고(통보)합니다.

1. 클린로드 시설개요

가. 위    치 : 세종로 도로중앙선(코리아나호텔~서울광장)

나. 시설규모 : L=340m(노즐 148개), 펌프 100Hp×2대

2. 금년도 운영현황

가. 운영기간 : 2014.8.2.~9.15.

나. 가동시간 : 매일 1회 04시에 5분간 타이머에 의해 자동분사

※ 강우시(0.5mm/hr) 가동중지

다. 가동중지일시 : 2014.9.15.(10:30)

라. 가동중지에 따른 조치

- 펌프 제어판의 메인전원 차단

- 타이머에 의한 자동분사 세팅 해제.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장),서울특별시보건환경연구원장(대기부장),서울특별시도시철도공사사장
★주무관	이한진		주무관	구희천		기전과장	09/15 장경옥
협조자
시행	기전과-8431	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8407	/전송	02-300-8410	/	hanjin33@seoul.go.kr	/	대시민공개