출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	09/15 이만기

	명에 의하여 공원 음수대 및 부적합 개선지점 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 15.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 9월 15일 10:00 ~ 15:00
건 명	출장복명서(공원 및 부적합 개선지점 수질검사)
출장자	공업7급 김태현
내용	○ 동대문구 장안동 장평근린공원 음수대 1대 수질검사 - 1대 수질기준에 적합하였음 ○ 동대문구 부적합 개선지점 1개소 수질검사 실시 - 수질기준 초과(Fe)로 옥내배관 교체후 수질검사 적합 ※ 공원 음수대 및 부적합 개선지점 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고