출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	09/15 이만기

	명에 의하여 3/4분기 공원음수대 수질검사 를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 15
보 고 자 : 시설관리6급 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 9월 15일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원음수대 수질검사)
출장자	공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복
내용	○ 3/4분기 공원음수대 수질검사 -도선어린이공원 외 9곳에 설치한 아리수음수대 13대모두 수질검사결과 먹는 물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 아리 수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음. (도선어린이공원1대,서마장어린이공원1대,마장어린이공원1대,보람어린 이공원1대,청소년수련관.구의회2대,아차산공원3대,구둘어린이공원1대, 목련공원 1대,구의공원 1대,푸른동산어린이공원 1대) ※ 공원음수대 수질검사결과 는 별도보고 끝.
비 고