함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2014년 전력사용량 보고(8월)

1. 우리센터 2014년 8월분 전력사용 및 생산량 현황을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	정 수 장				증 ․ 감 요인 및 조치계획
	동력비 (원)	전력사용량 (kWh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'13.8	503,630,600	4,884,070	26,270,183	0.186	- 전년대비 생산량 및 전력사용량은 큰 변화 없음 - 동력비는 요금 인상으로 13.4% 증가함 - 고도정수처리 시운전으로 인한 전력비 소폭증가
'14.8	544,647,740	4,999,841	25,662,712	0.195
증․감	41,017,140	115,771	-607,471	0.009
	(증) 8.14%	(증) 2.37%	(감)2.3%	(증)4.85%

첨부 : 1. ‘14년 8월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별 전력사용량 1부.끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	양영민		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	09/15 박기석
협조자	원수관리과장	손주옥		정수과장	임건혁
시행	정수시설과-1927	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개