	성북소방서
수신	국민대학교총장
(경유)	명원민속관장
제목	문화재(명원민속관) 소방시설 점검 협조요청

1. 항상 문화유산 보존관리에 협조하여 주시는 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 성북구내 문화재(명원민속관)에서 소방시설이 3차례 오동작하여 많은 소방력과 차량이 출동하는 사례가 발생한 바 조속히 자체점검 또는 교체토록하여 화재예방에 최선을 다해 주시길 바랍니다.

가. 대  상 : 명원민속관(한규설대감가)

나. 분  류 : 서울시 민속자료 제7호

다. 장  소 : 성북구 정릉3동 855-2호

라. 최근 화재 출동사례

① 2014.8.28. 12:46분경 화재 신고 - 확인결과 “자동화재속보설비 오동작”

② 2014.9.07. 06:12분경 화재 신고 - 확인결과 “자동화재속보설비 오동작”

③ 2014.9.13. 10:48분경 화재 신고 - 확인결과 “자동화재속보설비 오동작”

마. 조치(점검) 사항

- 화재감지기, 자동화재속보설비 등 전반적인 소방시설 정상 작동 여부

- 옥외소화전, 소화기, 비상소화장치 등 정상 작동 여부

- 그 밖의 화기 취급에 관한 사항 확인 등

바. 협조사항

- 국민대학교에서는 해당 시설에 대한 조치(점검) 후 그 결과를 9.26.(금)까지 제출해 주시기 바랍니다.

	성북소방서장
담당자	정찬호		진압2팀장	박태성		대응관리과장	전결 09/15 정종술
협조자
시행	대응관리과-7207	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암동 3-1~3-190 3-72번지 성북소방서 3층 대응관리과	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02)927-6119	/전송	02)927-6119	/	jchstyle@seoul.go.kr	/	대시민공개