	용산소방서
수신	서울특별시장(도시계획과장)
(경유)
제목	도시계획시설(종합의료시설)사업 실시계획(변경)인가 신청에 따른 업무협의 회신 (순천향대학교 병원)

1. 용산구청 도시계획과-9730(2014.09.05)호 『도시계획시설(종합의료시설) 사업 실시계획(변경)인가 신청 관련 협의』와 관련입니다.

2. 위와 관련 용산구 대사관로 59(한남동 657-58) 소재  건축허가(설계변경) 소방 협의건에 대한 관련법령 등 검토결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과 : 동의

나. 건 축 주 : (학)동은학원

다. 건축개요 : 양식 철근콘크리트조 지상9층/지하2층  대지면적 14,068.00㎡, 건축면적 6,535.7㎡ 연면적 46,790.34㎡ 5개동 증축(469.67㎡)

라. 용    도 : 의료시설(종합병원)

마. 협의사항 : 증축(설계변경)

3. 협조사항

○ 화재시 연소확대 방지를 위해 불연재료 이상의 건축물 마감재 사용 적극 권장

○ 화재와 관련된 피난 · 방화구조 등의 기준 건축법령 준용

○ 고가사다리차 등 소방차량의 유효한 접근과 화재진압시 장애가 발생하지 않도록 진입로 및 공지 확보

4. 설계변경 · 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 · 연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대하여 동의를 다시 받으시기 바랍니다.

붙 임  건축허가 동의 통보서 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권덕필		예방팀장	정상천		예방과장	09/15 代정상천
협조자
시행	예방과-10715	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-0119	/전송	02)749-1977	/	bulbada@seoul.go.kr	/	대시민공개