함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	자양취수장 취수유량계 고장발생 보고

1. 뚝도아리수정수센터 자양취수장의 취수유량계가 아래와 같이 고장이 발생하였기에 보고합니다

가. 건 명 : 자양취수장 취수유량계 고장발생

나. 일 시 : 2014. 9. 15(월). 11:15

다. 고장내용

- 유량계센서이상 1대(구취수유량계)

- 고장지침 : 41,635.321

라. 조치계획 : 유량계 교체후 교정검사 요청

첨부 : 계량기(고장 또는 이상) 신고서 1부.    끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),수자원공사 충청지역본부 충주관리단
주무관	곽희영		정수시설과장	代최양교		뚝도아리수정수센터소장	09/15 김동기
협조자
시행	정수시설과-2443	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울 성동구 성수1가1동 642 뚝도아리수정수센터	/
전화	02-3146-5574	/전송	02-3146-5508	/	1khy@seoul.go.kr	/	대시민공개