	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년도 기초소방시설(단독경보형감지기)설치완료에 따른 검수 및 소화기 보급계획 보고

1. 예방과-9607(2014.9.12.)호『2014년도 기초소방시설(단독경보형감지기)설치완료에 따른 검수계획 알림』 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 방학119안전센터 관내 화재취약계층 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치에 따른 검수 및 소화기 보급계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 174세대 269개

나. 기  간 : 2014. 9. 16 ~ 2014. 9. 24

다. 내  용 : 감지기검수(174세대 269개), 소화기보급(174대)

라. 감지기 검수방법 :각 팀 용수조사실시조별 시행

- 단독경보형감지기 설치세대 직접 방문후 감지기 적정설치 여부 확인 및 소화기 보급(세대당 1개)

- 감지기 검수시 설치업체가 제출한 설치완료 보고서 및 증빙자료(사진) 확인                       (감지기 부착상태,밧데리,연결상태,정상작동 여부 확인)

- 세대별 전화번호,주소 확인 및 빈 공란 기재, 소화기 보급 사진촬영등

붙임 2014년도 기초소방시설 설치대상 명단(기초생활자 및 SH공사 임대주택주택거주자)각 1부.  끝.

담당자	김양호		1팀장	지헌표		센터장	09/15 김용현
협조자
시행	방학119안전센터-4323	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 도봉로 666 방학119안전센터	/
전화	3492-3439	/전송	3493-1119	/	asd911@seoul.go.kr	/	부분공개(6)