함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	김남중님 귀하 (132-875 서울 도봉구 쌍문1동 285-5 동익2동 1406호)
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 결과 통보

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사를 드립니다

2. 김남중님이 우리사업소에 신청하신 수도계량기검정시험신청 사항에 대하여

아래와 같이 처리되었음을 알려드립니다

가. 수요가 정보

고객번호	007621703	수 용 가	노훈이
주 소	132-875 도봉구 쌍문동 285-5 동익2동 1406호
신청자 성명	김남중	신청일	2014년 9월 3일
업 종	가정용	구 경	15㎜
기물번호	*********31	봉인번호	-

나. 검정결과

검정결과	오차율(%)		평균 오차율(%)	검정 시험일	시험 기관
	전이유량	대류유량
정상	0.9	-0.3	0.30	2014년 9월 11일	품질시험소

.끝.

	북부수도사업소장
요금관리팀장	김기돈		요금과장	09/15 이광수
협조자
시행	요금과-16726	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	3146-3300	/전송	3146-3339	/		/	부분공개(6)