	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 계획(상암)

1. 현장지휘대-9114(2014.9.12)호“고층건물 옥상 헬기장 실태조사 실시 계획(알림)”와 관련입니다.

2. 위와관련 2014년 하반기 고층건물 옥상헬기장 실태조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2014.9.12. ~ 10.12(1개월간)

나. 대  상 : 고층건물 옥상헬기장 14개소(기존 8개소, 신규 6개소)

연번	담당	조사일시	건물명	위치	층수	전화번호	비고
1	[1팀]상암P	9.16(화)	이안오피스텔 1단지	상암동 1654	32/3	6393-0524	기존
2	[1팀]상암P	9.16(화)	이안상암2단지	상암동 1653	32/3	6393-0610	기존
3	[1팀]상암P	9.16(화)	DMC 이안상암 2단지	상암동 1653	29/3	6393-0610	기존
4	[1팀]상암P	9.17(수)	MBC C-1 건물	상암동 1603	14/3	6220-0854	신규
5	[1팀]상암P	9.17(수)	MBC C-2 건물	상암동 1604	14/3	6220-0807	신규
6	[2팀]상암P	9.23(화)	KGIT 상암센터	상암동 1601	24/4	6393-5110	기존
7	[2팀]상암P	9.23(화)	KBS 미디어센터	상암동 1652	21/5	6939-8119	기존
8	[2팀]상암P	9.23(화)	팬택계열 R&D센터	상암동 1187	22/5	2030-1119	기존
9	[2팀]상암P	9.24(수)	디엠씨 프로젝트금융(주)	상암동 1651	21/6	3156-8603	신규
10	[2팀]상암P	9.24(수)	상암 디지털큐브	상암동 1647	23/7	322-4023	신규
11	[3팀]상암P	9.29(월)	누리꿈 스퀘어(1)	상암동 1605	22/4	2132-0119	기존
12	[3팀]상암P	9.29(월)	누리꿈 스퀘어(1)	상암동 1605	16/4	2132-0119	기존
13	[3팀]상암P	9.30(화)	SBS 프리즘타워	상암동1607-1	17/5	6938-2306	신규
14	[3팀]상암P	9.30(화)	㈜YTN 미디어센터	상암동 1607	18/6	398-8000	신규

※ 건축물 관계자 등 담당자 요청시 훈련일정 변경 가능

다. 조사방법 : 각 안전센터별 자체 실태조사 실시

라. 실태조사 내용

- 신축 및 누락된 옥상 헬기포트 현황 조사

- 헬기 이․착륙에 장애가 되는 옥상헬기장내 적재물 제거

- 헬기포트 중심에서 반경 12미터 이내 이․착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등의 설치 여부

- 인명구조 할 수 있는 공간 설치시 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 여부

- 구조활동에 장애가 되는 건축물, 공작물 또는 난간 설치 여부

- 보유 기종별 이․착륙 및 인명구조낭 사용 가능 여부

- 기타 헬기 인명구조 활동에 필요한 사항

마. 조사결과 조치

- 법규 위반사항

* 법정대상 : 관련 법규에 의거 관할구청 통보

* 비 법정대상 : 자율정비 및 원상복구 독려

- 경미한 사항 : 현지시정 및 계도실시

3. 행정사항

가. 조사시 건축물 관계자에게 옥상헬기장의 중요성을 재인식시켜 자율적 관리 체계를 유지하도록 계도하여 주시기 바라며,

나. 헬기포토 조사결과 부적합 사항 및 조치결과에 대하여 각 팀별 2014.10.7.(화)까지 붙임2~5 작성하여 2팀 소방장 류근웅에게 메일 송부(10.13한 본서 보고 예정)

붙임  2014년 하반기 고층건물 옥상 헬기장 실태조사 계획 1부.  끝.

담당자	류근웅		2팀장	김태희		센터장	09/15 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-3866	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로 76(신수동 100-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3490	/전송	02-701-3491	/	rmsdnd12@seoul.go.kr	/	부분공개