함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 부식억제제 수질기준 초과 아파트 원인분석 회의 참석 요청

1. 본부 급수설비과-5459(2014.9.5.)호와 관련된 내용입니다.

2. 2014년도 부식억제제 사용 아파트 수질검사(인산염) 결과, 기준초과 아파트에 대해 원인분석 및 조치완료 후 수질검사를 실시하여 그 결과를 본부 급수설비과에 2014.10.15.까지 보고하여야 하므로 아래와 같이 시행코자 하오니 해당부서(사업소)에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 시행계획

ㅇ 해당부서(사업소) 관계자 회의

- 목적 : 인산염 기준초과 원인분석 및 향후 일정 등 협의

- 일시 : 2014. 9. 19(금). 15:00

- 장소 : 상수도연구원 별관 3층 장영실방

- 참석 : 수질연구과, 먹는물분석과, 배급수연구과, 해당 사업소

ㅇ 향후 일정(담당부서 및 사업소)

- 원인분석 결과에 따른 현장조치(해당 사업소) 완료 : 9. 26.

- 현장조치 완료 후 채수(해당 사업소) 및 분석의뢰 : 9. 30.

- 시료분석(먹는물분석과) 및 본부 보고(수질연구과) : 10. 15.

3. 해당 수도사업소에서는 관계자회의 참석시 수질기준(인산염) 초과원인 등을 파악하는데 참고할 수 있는 현황자료 등을 지참하고 회의에 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 부식억제제 사용 아파트 수질검사 결과

(단위 : 단지)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	74	1	2	2	3	15	16	18	17
기준초과(온수)	9	0	0	1	2	1	1	0	4

[붙임] 2014년 부식억제제 사용 공동주택 수질검사 결과 1부.  끝.

	상수도연구원장
수신자	동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	박호연		수질연구과장	이종규		수질분석부장	전결 09/16 김복순
협조자	먹는물분석과장	황오주		배급수연구과장	임헌태
시행	수질연구과-5279	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1743	/전송		/		/	대시민공개