피난·방화시설 불시단속 조사서(별밭어린이집)

대상명	별밭어린이집			위 치	동대문구 답십리로66길 3
대표자	*****	전화번호	********* *************			업 종	노유자시설
규 모	R.C 지상2층/지하1층, 연면적 805㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	위반사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	통로에 장애물 적치행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	○이주영외 종사자 1명에게 소화기 관리요령 교육함 ○안내문 배부함
참 고

○ 확인일 : 2014. 9. 15.(월)

○ 확인자 : 소방장 조육훈, 소방장 오종원

결재	★담당자		1팀장		센터장
	조육훈		조민호		09/16 문준기
협조	오종원