피난·방화시설 불시단속 조사서(창전데이캐어센터)

확인일 : 2014.9.11

대상명	창전데이캐어센터		위 치	***********
대표자	이경화	전화번호	********		업 종	노유자시설
규 모	R.C 5/0층, 연면적 1,047.08㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등·점등 유지됨
방화셔터 작동여부	해당없음
기타상항 (안내문배부,관계인 교육 등)	안내문 배부 및 관계인에게 소화기 사용법 교육 등 화재 예방 홍보 의식 고취시팀
참 고

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	박영철		代김정일		09/16 오한승
협조