문서번호	정수과-3129
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
조평대		09/16 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
09/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								10,728			6,792
1	0	0	0	0	116	141	257	10,471	0	0	6,792
2	0	0	0	0	112	142	254	10,217	0	0	6,792
3	0	0	0	0	138	159	297	9,920	0	0	6,792
4	0	0	0	0	113	146	259	9,661	0	0	6,792
5	0	0	0	0	171	141	312	9,349	10,000	0	16,792
6	0	0	0	0	272	153	425	8,924	0	0	16,792
7	0	0	0	0	288	134	422	8,502	0	628	16,164
8	0	0	0	0	227	111	338	8,164	0	1,099	15,065
9	0	0	0	0	215	94	309	7,855	0	749	14,316
10	0	0	0	0	223	104	327	7,528	0	1,407	12,909
11	0	0	0	0	258	116	374	7,154	0	1,612	11,297
12	0	0	0	0	251	108	359	6,795	0	1,771	9,526
13	0	0	0	0	252	105	357	6,438	0	1,254	8,272
14	0	0	0	0	262	109	371	6,067	0	1,575	6,697
15	0	0	0	0	260	104	364	5,703	0	1,466	5,231
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
계	0	0	0	0	3158	1867	5025		10000	11561
소 계	36,000	72,000	117,000	0	19,480	20,444	39,924		96,680	101,297
총 계	36,000	72,000	117,000	0	22,638	22,311	44,949		106,680	112,858

끝.