출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물안전팀장	축산물부장		결재
박연재		최태석	09/16 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 9. 16. 시험.검사 관련 최신 장비 조사 차 ㈜비엠에스에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 9. 16.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 박연재

보 고 내 용
일 시	2014. 9. 16.(화) 09:30~14:00
건 명	시험.검사 관련 최신 장비 조사 결과보고
내용	○ 출장장소 : ㈜비엠에스 ○ 출 장 자 : 지방수의주사 김주영, 지방수의주사 박연재 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - Bio-rad PCR 종류 및 구성 조사 · C1000 Touch / S1000 ☞ 다양한 모듈로 확장 가능한 conventional PCR ☞ 96 well, 48/48 well dual, 384 well block 등 구성 ☞ C1000 Touch의 경우 Real-time PCR로 업그레이드 가능 · T100 ☞ 96 well block으로 구성된 Touch Screen 방식 PCR - 기타 8-strip PCR tube 및 plate 등 검사용 소모품 조사. 끝.
비 고