투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	연구원 별관(연구동 신관) 변압기 탭조정에 따른 정전작업 안내

연구원 별관(연구동 신관) 변압기 탭조정에 따른 정전작업이 다음과 같이 예정됨을 안내하여 드리오니 해당 부서에서는 정전대비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 정전일시 : 2014. 9. 19(금) 07:00~

(정전 예정시간 : 07:00~ , 약 10~30분 소요)

나. 작업대상 : 별관 변압기 3대(300KVA, 200KVA, 75KVA)

다. 작업사유 : 변압기 탭조정을 통한 전압강하 보상

라. 정전구역 : 연구원 별관(연구동 신관)

마. 행정사항(사전 준비사항)

1) 해당부서 주요 필수장비 등은 UPS에 의한 가동준비 철저

2) 기타 정전작업에 따른 궁금한 사항은 연구지원부 또는 시설관리원실로 문의(내선번호 3251, 3111).  끝.

	연구지원부장
수신자	질병연구부장,대기환경연구부장
주무관	신정규		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	전결 09/16 이형우
협조자
시행	연구지원부-8751	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02-570-3111	/전송	02-570-3320	/		/	대시민공개