보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	전성호	강동철	09/16 장종욱

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 검침장애 해소 요청청건에 대하여 현장을  조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.09.16

보고자 : 시설 7급  성명 : 전 성 호

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : **************

○ 관련대호 : 요금과-24429(2014.09.15.) 『교체장애 수전 정비 요청건』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	사유	기물번호	조사내용	조치사항
1	**************	15	수도계량기가 식당내부 주방시설내에 위치하여 검침하기 힘듬.	r08-009985	검침장애	보호통 밖으로 이설 교체함.
		20		cu-006541

□ 조치의견

○ 상기 현황과 같이 주방내부에 설치된 보호통을  밖으로 이설교체토록 『2014년 신공덕동외 6개동 상수도공사』 계약업체에 작업의뢰하여 조치코자 합니다. 끝.