함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	(주)현대밸브 대표이사 귀하
(경유)
제목	제1-1정수지 유입밸브(버터플라이 밸브) 제작 도면 승인

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 조달청간에 계약체결(계약번호:121414373700, 2014.9.2일)한 『제1-1정수지 유입밸브(버터플라이밸브) 제작』에 대하여 아래와 같은 조건으로 도면을 승인하오니 납품에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 제작도면 승인조건

1) 도면과 현장이 일치하지 않은 경우 현장에 맞게 수정하여 제작할 것

2) 승인도면과 지침서의 규격에 적합하게 제작할 것

3) 모든 자재는 K․S제품 또는 최우량품을 사용할 것

4) 뚝도현대화공사 제1정수지 통수 시운전(예정일시:‘14년 10월초)이전

까지 납품할 것.

붙임 : 제작 승인도서(별첨) 1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	정인영		정수시설과장	09/16 代최양교
협조자	주무관	최양교
시행	정수시설과-2466	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5572	/전송		/		/	대시민공개