	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	불량 불꽃감지기 시험업무 지원안내 사항 등 알림

1. 소방안전에 관심을 가져 주심에 감사드립니다.

2. 서울특별시 예방과-19540(2014.09.12.)호 “(주)금륜방재산업 생산 불꽃감지기 시험업무 지원안내 사항 등 알림”과  관련하여 귀하의 건축물에 설치된 불꽃감지기가 2014.09.03. 서울지방경찰청 수사결과 불법행위를 통해 생산된 것으로 파악되어 해당 감지기에 대한 시험안내를 다음과 같이 알려드리오니 신청하시고, 그 결과를 제출하시기 바랍니다.

가. 시험 기관 : 한국소방산업기술원(경보장치부)

- 주   소 : 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136

- 전   화 : 031-289-2812

나. 신청 기간 : 2014. 09. 30.(화) 까지

다. 신청 방법 : 기 설치된 감지기 중 1개를 탈착하여 시험기간에 택배 또는 직접 제출

- 설치장소 중앙에서 불꽃감지기까지의 직선거리 제출

- 기간이 한정되어 시험의뢰가 집중될 수 있으므로 사전 전화 예약

라. 비     용 : 면제(제출 및 회수에 소용되는 비용은 사업장 부담)

바. 조치 사항 : 시험의뢰기간 동안 화재예방을 위한 안전관리 강화

마. 안내 사항 : 검사 결과(시험성적서)는 강남소방서 예방과 예방팀 김성숙(☏ 02-566-5663, E-mail : kss1011@seoul.go.kr)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  불꽃감지기 확인시험방법 등 안내 1부.  끝.

	강남소방서장
수신자	서울도곡초등학교장,서울도성초등학교장,수서중학교장,KFAS빌딩 소방안전관리담당자 귀하(135-915 서울특별시 강남구 테헤란로 211(역삼동)),KT영동지사 소방안전관리담당자 귀하(135-916 서울특별시 강남구 언주로 517(역삼동)),비전타워 소방안전관리담당자 귀하(135-934 서울특별시 강남구 테헤란로 312(역삼동)),제우일렉스 소방안전관리담당자 귀하(135-120 서울특별시 강남구 도산대로 403(청담동))
담당자	김성숙		예방팀장	代임경석		예방과장	09/16 이영훈
협조자
시행	예방과-25887	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	(02)566-5663	/전송	(02)2052-0177	/	kss1011@seoul.go.kr	/	대시민공개