문서번호	정수과-6736
보존기간	년
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	09/16 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 9월15일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식424			식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,481			1,764			719			3,747			4,919			924			841			998
1일		214	1,267		137	1,627		24	695		100	3,647		0	4,919		0	924		0	841		0	998
2일		213	1,054		157	1,470		0	695		53	3,594		0	4,919		0	924		0	841		0	998
3일		163	891		157	1,313		224	471		0	3,594		0	4,919		0	924		52	789		0	998
4일	1,562	45	2,408	1,098	138	2,273		59	412		107	3,487		0	4,919		0	924	1,137	302	1,624		0	998	입고
5일		223	2,185		176	2,097		69	343		99	3,388		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
6일		196	1,989		157	1,940		0	343		0	3,388		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
7일		296	1,693		157	1,783		0	343		0	3,388		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
8일		296	1,397		156	1,627		0	343		0	3,388		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
9일		86	1,311		157	1,470		0	343		0	3,388		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
10일		130	1,181		157	1,313		0	343		0	3,388		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
11일		296	885		157	1,156		59	284		125	3,263		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
12일	1,684	247	2,322	1,293	176	2,273		0	284		53	3,210		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998	입고
13일		253	2,069		176	2,097		0	284		0	3,210		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
14일		259	1,810		157	1,940		0	284		0	3,210		0	4,919		0	924		0	1,624		0	998
15일		290	1,520		176	1,764		59	225		98	3,112		0	4,919		0	924		0	1,624		22	976
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계