액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	09/16 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
50	651	12	629
81	711	39	651
97	703	51	663
105	705	54	651
95	706	44	660
40	644	49	654
취 26	545	55	654
104	704	47	658
93	707	38	641
43	649	34	632
총 10 병	6,725	총 10 병	6,493
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,850 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,725 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,125 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,560 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,493 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 125 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 67 ㎏
잔량납품〔 125 ㎏〕- 잔량반출〔 67 ㎏〕= 초과입고량 〔 58 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 09월 16일 화요일