고장발생보고(냉.온수기 온압보정기 고장)
문서번호	소방행정과-12429	결재	담당자	장비회계팀장	소방행정과장
등록일자
			조성종	황인석	09/16 배상록
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	본서 냉.온수기 온압보정기 고장	관리부서	용산소방서 소방행정과
고장 발생일	2014. 9. 16.	장 소	본서 지하 기계실
조 치 사 항	자체 시설물관리 담당 기사 고장발생 확인 후 전문보수업체 수리의뢰
원인 및 상태	원인 : 냉온수 가스계량기 온압보정기 고장 상태 : 작동불능
담당자 의견	가스계량기 온압보정기 고장으로 교체요망
그 밖의 사 항	온압보정기는 계량기 주변의 온도와 압력을 0℃, 1기압으로 환산하여 실제사용량을 측정하는“가스부피 환산 장치”임
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 9월 16일 계급 소방장 성명 조 성 종 용산소방서장 귀하