현장조사 보고서

등록번호	시설관리과-14256

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이혜진	김효수	09/16 이계환

명에 의거 지역담당 업무수행 중 저수조 청소대상 제외 요청이 있어 현장조사하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 09. 16.

보고자 : 지방시설서기 이 혜 진

제목 : 소형 저수조 청소 관리대상 제외

현 황

주  소 : **************

건축물 개요

- 용도 : 19세대 아파트(지상7층)

- 계량기 현황 : 가정용 주계량기 D=50mm×1개

급수방식

- 당초부터 저수조는 소방용수로만 사용함.

현장확인 사진

지상8층 옥상 물탱크실(소방용수로만 사용-밸브잠금 상태)

근거법율 및 조치의견

소규모 건축물은 수도법 시행령 제50조의 대형건축물에 해당되지 않는 모든 건축물로 서울시 조례가 2014. 01. 09일 개정되어 2014. 07월부터 소형저수조도 하반기부터 청소하여야 함.

※ 소형물탱크 근거법률(수도법) : 수도법33조5항, 조례 40조의2

조치의견

- 상기 건물은 소형저수조 청소 의무화 대상이었으나 건물관리인으로부터 저수조 청소 제외대상요청 건이 접수되어 현장확인한 바, 아파트 준공시부터 저수조를 경유하지 않는 직결급수 중임을 현장확인 하였으므로 소형 저수조청소 대상에서 제외함.  끝.