검 토 보 고 서
접수번호		현장민원과-21901			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						박상현	09/16 代조경숙
결재일자		2014.9.16.
공개여부		부분공개(6)
CU********6*******A13***************E0400-1&
제 목 :	공사비 지원 신청에 따른 검토사항 보고

□ 공사비 지원 신청 현황

접수번호	0992014051269
주 소	********************** ********	성 명	**********
건물용도	공용배관	연면적(㎡)	85,044.018

□ 검토내용 : 2014년 9월 16일 옥내급수관 개량지원 심의 완료

- 근 거 : 서울특별시 수도조례 제40조 및 수도조례 시행규칙 제43조제1항

노후 옥내급수관 공사비지원 업무처리지침에 의거

- 지원공사비 산출

· 공사비의(교체) 50% : 580,140천원 × 50% = 290,070천원

【신청자의 옥내급수관 개량 공사금액(견적금액) : 580,140천원】

· 표준지원공사비 : 178,050천원

【(501세대 × 250천원) + (264세대 × 200천원)】

- 지원가능금액 : 178,050천원

※ 공사비(교체)의 50% 와 표준지원공사비 중 적은 금액 지원

□ 처리의견

- 표준지원 공사비표에 의거 아래와 같이 승인처리 통보코자 함.

주 소	성 명	건물용도	연면적 ( m2 )	공사 방법	지원 가능여부	지원금액 (원)	비고
********************** **********	***	공용배관	85,044.018	교체	가능	***********

따로붙임 : 심의결정서 1부. 끝.