피난·방화시설 불시단속 조사서

(홍릉경로당)

확인일 : 2014.  09.  11.

***	*****		****	***************
***	***	****	********		***	******
*****	***************** *******************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ․ 훼손 · 변경행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
물건적치 또는 장애물 적치행위	위반사항 발견치 못함	없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	위반사항 발견치 못함	적치물 엄금 토록 지도
방화셔터 작동여부	해 당 없 음
기타사항 (안내문배부,관계인교육 등)	○ 업소 관계자 ****에게 “비상구등 안전관리 안내문”, “화재예방을위한 안내문” 배포 및 피난통로상 물건(상품) 적치 없도록 교육 ○ 소방관서 사칭 피해 없도록 교육실시
참 고

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	김종석		박상록		09/16 서일렬
협조