고압가스 수불부(9.16)

결재	주무관	정수과장
	김유선	09/17 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			23,189						13,002			30,255
9.01		658	22,531		0	0	426	426	12,576		0	30,255
9.02		661	21,870		0	0	427	427	12,149		0	30,255
9.03		908	20,962		0	0	449	449	11,700		0	30,255
9.04		925	20,037		0	0	428	428	11,272		0	30,255
9.05		284	19,753		0	286	400	686	10,586		570	29,685
9.06		0	19,753		0	516	335	851	9,735		950	28,735
9.07		0	19,753		0	530	287	817	8,918		954	27,781
9.08		0	19,753		0	462	205	667	8,251		956	26,825
9.09		0	19,753		0	416	285	701	7,550		1,158	25,667
9.10		0	19,753		0	450	287	737	6,813		1,621	24,046
9.11		0	19,753	6,300	0	519	282	801	12,312		2,058	21,988
9.12		0	19,753		0	539	306	845	11,467	19,000	2,254	38,734
9.13		0	19,753		0	525	259	784	10,683		2,088	36,646
9.14		0	19,753		0	509	294	803	9,880		2,260	34,386
9.15		0	19,753		0	510	299	809	9,071		2,470	31,916
9.16		0	19,753		0	514	358	872	8,199		2,899	29,017
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
합계		3,436		6,300	0	5,776	5,327	11,103		19,000	20,238