함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북 고도정수처리시설(활성탄흡착지) 2차 수질시험 결과 알림

1. 수질연구과-5278(2014.09.16)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 상수도연구원에 의뢰한 강북 고도정수처리시설 활성탄흡착지 2차 통수물량에 대한 수질시험 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 현장에서는 고도정수처리시설의 2차 통수일정에 차질이 없도록 공정관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

◯ 수질시험 검사결과(종합)

- 수질시험 결과 : 적합

- 수질기준 초과항목 : 없음

붙임 수질검사 성적서(강북) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강북정수센터 고도정수처리시설공사 책임사업관리자,강북 고도정수처리 시험운전 책임자
주무관	전준원		기전설비과장	서대훈		생산부장	09/17 박용철
협조자
시행	기전설비과-6164	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	jeonjunwon@seoul.go.kr	/	대시민공개