함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수량 추가분 산출 요청

1. 상계5증압장 유량계 측정량이 2014.7.26일부터 평상시보다 약 2배가량 급격히 증가하여 해당지역을 집중 누수탐지하였던 바,

2. 상계5증압장 구역내 상계5동 134-26번지의 20m/m 불용관 누수를  발견하여 복구한(2014.8.27) 뒤에야 평상시 측정량으로 복귀되었음이 자료(가압장 유량일보)에 의거 객관적으로 명백하게 판단되기에

3. 상기 누수복구관련 산출된 누수량에 다음과 같이 추가적으로 누수량을 산출하여 줄 것을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 누수장소 : 상계5동 134-26번지 20m/m 불용관

○ 당초 산출된 누수량 : 269㎥

○ 추가분 산출량 : 5,766㎥

.         나. 추가분 산출내역 : 첨부 누수량 산출내역서.

첨부 : 1. 누수량 산출내역서 1부.

2. 가압장 유량 일보 1부.  끝.

	요금과장
주무관	김영일		주무관	정기성		주무관	전육중		요금과장	09/17 이광수
협조자
시행	요금과-16971	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동 377번지(한천로 935)	/
전화	3146-3214	/전송	3146-3278	/	kimyoungil@seoul.go.kr	/	대시민공개