출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
김기태		김기상	09/17 장시명
협 조

	명에 의하여 2014. 9. 17. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 9. 17.
보 고 자 : 7급 성명: 조종식 7급 성명:김홍일 8급 성명:김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서
내용	▶독산4동,독산3동 DCIP 시편뜨기 (09:30~16:00) °독산4동 189-15 200/100mm 분기밸브 조절(개) °독산4동 189-8 100/100mm 분기밸브 조절(개) °독산3동 906-41 200/100mm 분기밸브(개) ▶독산2동 378번지 주변 경계밸브 점검 °독산2동 378-290 150mm 중간밸브 점검(폐) °독산2동 378-300 150/150mm 분기밸브 점검(폐) °독산2동 378-453 100/100mm 분기밸브 점검(폐) °독산2동 378-436 300/100mm 분기밸브 점검(폐) °독산2동 378-471 300/150mm 분기밸브 점검(폐) °독산2동 378-477 300/150mm 분기밸브 점검(폐)
비 고