	동대문소방서
수신	****************************************
(경유)
제목	㈜금륜방재산업 생산 불꽃감지기 시험업무 지원 안내

1. 귀 사(하)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014. 9. 3.일자 서울지방경찰청 수사 결과 ㈜금륜방재산업에서 판매한 불꽃감지기가 불법 행위를 통해 생산된 것으로 발표되어,

3. 한국소방산업기술원에서 귀 사에 설치된 불꽃감지기가 사용가능한지를 판단하고 필요시 교체하는데 도움을 드리고자 다음과 같이 시험업무를 지원하오니 적극 활용하시기 바랍니다.

가. 신청대상 : ㈜금륜방재산업 불꽃감지기가 설치된 건축물

- ************

나. 신청기간 : 2014. 9. 30.(화)까지

다. 신청방법

- 시료제출 : 건축물에 설치된 불꽃감지기 1대를 탈착하여 아                                 래 시험기관에 택배 또는 직접 방문 제출

※ 정확한 시험을 위해 불꽃감지기 설계 시의 최                                    대감시거리 또는 설치장소 중앙에서 불꽃감지                                    기까지 직선거리를 반드시 시료와 같이 제출

- 의뢰비용 : 면제

(탈(장)착비, 시료제출 및 회수에 소요되는 비용은 각 사업장 부담)

라. 시험기관 : 한국소방산업기술원(경보장치부)

- 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 지곡동 136 (☎ 031-289-2812)

마. 안전조치사항 : 불꽃감지기 의뢰시험기간 동안 화재사고가 발생하지 않도록 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙 임  1. 불량 불꽃감지기 1부.

2. 불꽃감지기 시험업무 안내 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이준형		예방팀장	강상욱		예방과장	09/17 계광옥
협조자
시행	예방과-15385	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	부분공개