복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	신인선	代김용정	전결 09/17 이재호

이동탱크저장소 설치허가 및 완공검사에 따른  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2014.9.17

보고자 :  소방장 신인선

복       명       내       용

확인일시

2014.9.17.(수) 09:40~12:00

건   명

이동탱크저장소 설치허가 및 완공검사에 따른 현지확인 결과보고[대한주정판매(주)]

내용

1. 관련근거

가. 민원 제2960, 2962, 2964, 2966(2014.9.15.)호 「위험물 저장소 설치허가신청서」

나. 민원 제2961, 2963, 2965, 2967 2014.9.15.)호 「위험물 저장소 전부 완공검사신청서」

2. 이동탱크저장소 설치허가 및 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 설치자(법인등록번호) : 대한주정판매(주)****************

〇 주   소 : 서울시 금천구 시흥대로 153길 16(독산동 143-17)

〇 상치장소 : 서울시 금천구 시흥대로 153길 16(독산동 143-17)

〇 허가내용

차량번호	품목(용량ℓ)	허가번호	소방시설
89머4353	알코올류 (28,000)	제26-0778-140917호	분말소화기 4.5㎏×2개
89머4341	알코올류 (28,000)	제26-0779-140917호	분말소화기 4.5㎏×2개
89머4342	알코올류 (28,000)	제26-0780-140917호	분말소화기 4.5㎏×2개
89머4352	알코올류 (28,000)	제26-0781-140917호	분말소화기 4.5㎏×2개

나. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류검토 및 현지확인한 바, 위험물안전 관리법

시행규칙제34조(이동탱크저장소의 기준)[별표10] 「이동탱크저장소의 위치․구조 및

설비의 기준」 규정에 적합하므로 설치허가 및 완공검사필증을 교부함이 가하다고

사료됩니다.  끝.

비  고