문서번호	시설보수과-3600
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	09/17 정진오
협 조
	관리단속과장			홍영두
	교량보수과장			김종대
	주무관			김근섭
	주무관			심진경

2014년 특정대상시설물 일제조사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

성동도로사업소

2014년 특정대상시설 일제조사 계획

우리사업소 소관 특정관리대상시설에 대한 일제조사를 통해 누락된 시설은 신규로 지정하고 안전등급을 재조정함과 아울러 재난안전시설의 장‧단기 해소계획을 수립‧시행함으로써 시설물 안전관리를 강화코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

『재난 및 안전관리기본법』제27조(특정관리대상시설등의 지정‧관리)

○ 특정대상시설 등의 지정‧관리 및 정비

『재난 및 안전관리기본법 시행령』제31조(특정관리대상시설등의 지정등)

○ 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

‘14년 특정관리대상시설 등 일제조사 기본계획(소방방재청 ’14.8.21)

‘14년 특정관리대상시설 일제조사계획 알림

(도시안전과-20884, 2014. 9.11)

Ⅱ		일제조사 개요

조사기간 : 2014. 9. 22 ~ 11. 30

※ 특정관리대상, 도로시설물 하반기 정기 안전점검과 병행 실시

조사대상 시설물(29개 시설물)

※ 시설보수과  21개소, 교량보수과 7개소, 관리단속과 1개소

(단위:개소)

구분		합 계	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	청사
계		29	15	4		2		7		1
시설보수과	법정외	21	10	4				7
교량보수과	법정외	7	5			2
관리단속과	법정외	1								1

조사반 편성 : 3개반 12명 – 각 시설물 담당 2인 1조(정,부)

								성동도로사업소 (소 장)
	시설보수과장							교량보수과장							관리단속과장
	이경수		최태석					김근섭							심진경
	임승민		진하영					김형섭							최경혜

시설별 일제조사자 현황

〇 시설보수과 21개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	이경수(정) 임승민(부)	6	법정외	면목교, 전농교, 답십리굴다리지하차도 용마고가차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
2	최태석(정) 진하영(부)	4	법정외	안암교, 종암교, 신답고가차도, 청량리1고가차도
3	임승민(정) 이경수(부)	7	법정외	동일로지하차도, 군자교동측지하차도, 동진교 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교
4	진하영(정) 최태석(부)	4	법정외	뚝섬고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 먹골교

〇 교량보수과 7개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	김근섭(정) 김형섭(부)	7	법정외	두물다리교, 봉화교, 신내1교, 신내2교, 면목천교 중랑교동측언더패스, 중랑교서측언더패스

〇 관리단속과 1개소

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	심진경(정) 최경혜(부)	1	법정외	성동도로사업소 청사

Ⅲ		조 사 방 법

조별 2인 이상으로 구성하여 일제조사 시행

특정대상시설 변동사항 파악

기존 및 신규 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가(A~E)

※ 특정관리대상시설 안전등급 평가매뉴얼 참조

특정대상시설물, 도로시설물 하반기 정기점검과 병행 시행

도로시설물 부재별 점검사항에 의거 시행 “별첨 5”

특정관리대상시설물 분야별 주요안전점검 사항에 의거 시행 “별첨6”

전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상에 문제가 있는 손상, 결함사항 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

재난위험요인을 설계도면, 외부조사망도, 그 간의 안전점검결과 등과 비교하여 진행상황 등을 점검

청사에 대하여는 허가,신고,등록,사용검사 등 관계서류를 구비하여 시설기준 등 관계법규의 위반여부 반드시 확인 시행

Ⅳ		조사결과 조치

기존 및 신규 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가(A~E)

※ 중점관리시설(A‧B‧C급) 또는 재난위험시설(D‧E급)로 지정

국가재난관리지정시스템(NDMS) 조사결과 입력 및 현행화

※ 시설개요(준공년도, 구조, 면적 등), 위치도 및 사진, 장‧단기 해소계획, 재난

대비체계, 점검결과 및 조치사항, 관리책임자 지정 등 입력 및 현행화 철저

경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 또는 일상유지 보수업체로 하여금 신속히 작업지시하여 보수

중대한 결함이나 위험요인 발견시 재난발생을 방지하기 위한 사용제한, 금지 등 응급조치, 긴급 보수ㆍ보강 조치

※ 기정예산이나 재난관리기금 또는 예비비 등을 활용하여 긴급 보수‧보강 실시

구조물 안전에 영향을 주거나 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련

분야 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 장‧단기 해소

계획 수립 시행

Ⅴ		행 정 사 항

일제조사 추진계획 수립 및 시행 -----------2014.  9. 19까지

부서별 소관 특정관리대상시설 일제조사 실시 ----2014. 11. 20까지

조사자 전산입력 철저 -----------------2014. 11. 26까지

“ NDMS, 도로관리시스템 등 입력 철저 ”

각 부서별 조사결과 시설보수과에서 수합 결과보고-- 2014. 11. 30까지

- 경미한 사항 및 중대결함 :  “별첨 2” 보고양식(사진첨부)

- 특정관리대상시설 지정 및 변동사항 : “별첨 3” 보고양식

- 중대결함 등 재난위험시설 : “별첨 4” 보고양식

첨부  1. 특정관리대상시설 등 지정대상 1부.

2. 보고서식 1.(경미한사항 및 중대결함) 1부.

3. 보고서식 2.(특정관리대상시설등 지정,변동사항 발생시) 1부.

4. 보고서식 3.(재난위험시설 발생시) 1부.

5. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

6. 특정대상시설물 분야별 주요 점검사항 1부.

7. 2014년 특정관리대상시설 일제조사 관련 공문 1부.  끝.