저수조 의무 청소대상 제외 건축물 조사 보고서

등록번호	시설관리과-19462

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	김덕만	최양주	09/17 이자원

	명에 의거 저수조 담당 업무 중 다음과 같이 저수조 의무 청소대상 중 제외 건축물이 발생하여 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.
2014. 9. 17
보 고 자 : 지방기계운영주사보 김덕만

건물명칭	가양초등학교
건물현황	건 물 주(대표)	가양초등학교장	소재지	강서구 허준로 189(가양3동)
	관 리 자	가양초등학교장	전화번호	3662-8736	건축년도	1999
	건물용도	학교	세대수	-	-	-
	건물구조	철근콘크리트	연면적	6,222	-	-
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(용량*개)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 상	3	15㎥*2,10㎥*1	SMC	-	-
	지 하	1	20㎥	STS	-	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	소 화 용 수	기존 유지
	물탱크 철거여부	철거없음
	배관 구조 변경	저수조에 부착된 상수도 급수관 단절 후 직수배관 설치(2014. 8. 6 )
	관련도면 검토	관계없음
	기 타	관계없음
조사자 의견		저수조를 거치지 않는 우회 직결 급수 배관을 설치하여, 저수조를 위생조치 의무 대상에서 제외 코자 함.

붙임 : 가양초등학교-사진(저수조 배관절단, 직수전환) 1부,  끝.