문서번호	총무과-24977
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		최석기	09/17 이혜경
협조

추석연휴 풍수해 대비 시설물 안전 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

추석연휴 풍수해 대비 시설물 안전점검 결과보고

추석 연휴기간을 대비해 풍수해 예방을 위한 시설물(청사) 일제 안전점검을 실시하고 아래와 같이 결과 보고 합니다.

Ⅰ		관련근거

○ 2014년 추석종합대책 수립계획(기획담당관-9263,‘14.8.10)

○ 추석연휴 풍수해 대비 시설물 안전점검 계획(총무과-23387(2014.8.28.)

Ⅱ		점검 대상시설

연번	시설명	소재지	시설규모			준공 년도	비 고
			층수	연면적(㎡)	구조
1	신청사	태평로 110	5/11	72,032	SRC조	2013
2	구관(도서관)	태평로 110	4/5	18,710	RC조	1926
3	서소문청사 제1동	서소문동 37	2/15	21,246.16	RC조	1975
4	서소문청사 제2동		1/10	13,766.98		1968
5	서소문청사 제3동		1/3	1,190.36		1975
6	서소문청사 후생동		2/4	4,498.67		1980
7	서소문청사 제5동		1/7	2,454.86		1971
8	을지로청사(구ㆍ신관)	을지로1가 63	1/4	5,089		‘33.01.
9	도시안전본부	예장동 4-1	1/3	2,099		‘72.10.
10	남산청사	예장동 산5-65	2/4	7,322		‘95.12.
11	서울시차량차고지	신문로1가 43-1	2	414		‘90.12.

Ⅲ		점검개요

○ 점검기간 : 2014. 8. 29 ~ 2014. 9. 4

○ 점 검 반 : 건축, 전기, 기계

구분	점검시설 개소	계(인원)	시설관리팀	별관운영팀	부속실
총무과	11	39	9	2	28

○ 점검 결과(총평)

- 집중호우로 인한 침수·안전 사고 발생을 사전에 차단하고자 청사 주변 배수로 및 배수설비 시설물 등을 중점 점검

- 배수로 정비(청사 외곽 배수로 이물질 제거 등)시행으로 안전사고 사전 차단

- 배수설비 시설물 점검(배수펌프 등)을 통한  집중호우 대비

※ 추석연휴 풍수해 대비 시설물 안전점검 결과서(「따로붙임」- 1 참조)

Ⅳ		행정사항

○ 2014. 9. 17 안전점검 결과 역사문화재과(문화재) 제출.

- 등록문화재 : 을지로 별관(舊미국문화원)

따로붙임 1. 추석연휴 풍수해 대비 시설물 안전 점검결과 1부.

2. 점검 현황 사진 1부.

3. 점검반 구성 현황 1부.  끝.