투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국건설생활환경시험연구원
(경유)
제목	수처리제 성분검사 의뢰

우리 센터에 납품된  수산화 나트륨에 대하여 아래와 같이 성분 분석을     의뢰하오니 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 품    명 : 수산화 나트륨 ((주)엔아이디케미칼)

2. 규    격 : 수산화나트륨 20%

3. 용    도 : 납품 검사(품질기준 적합여부)

4. 검사항목 및 규격

NaOH	:	20	%	이상
염화나트륨(NaCl)	:	1.5	%	이하
비소(As)	:	2	ppm	이하
크롬(Cr)	:	5	ppm	이하
카드뮴(Cd)	:	2	ppm	이하
납(Pb)	:	10	ppm	이하
수은(Hg)	:	0.2	ppm	이하

5. 검사방법 : 환경부 고시에 의한 "수처리제의 기준과 규격 및 표시기준" 에 의함

붙임 : 시료 500g. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김학민		물재생과장	09/17 강병수
협조자
시행	물재생과-4719	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	2211-2553	/전송	02-2211-2579	/	nicolaedison@seoul.go.kr	/	대시민공개