문서번호	송정119안전센터-3872
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개

담당자	진압1대장	센터장		소방행정과장	결재
이준환	강극원	류인엽		09/18 김경수
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 송정119안전센터

일시	2014. 9. 17.(수) 10:20~10:50
장소	송정119안전센터 사무실
출동소방력	인원 :진압1대장 강극원 외 7명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 ■ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 ■교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	- 지하식 소화전을 이용해 화재현장에 급수하고 있다. 1. 소화전 뚜껑이 개방된 걸 보지못해 지나가던 시민이 다칠 위험이 있다. 2. 연장된 수관에 걸려 넘어져 시민이 다칠 수 있다. 3. 연장된 수관에 지나가던 오토바이가 넘어져 사고의 위험이 있다. 4. 소화전 결합이 풀려 수관에 일반이이 다칠 위험이 있다.
개선할점	1. 안전관리자를 두어 일반인의 접근을 통제한다. 2. 안전표지판을 두어 차량 및 오토바이의 접근을 통제한다. 3. 조명 등을 사용해 시민들이 불편을 최소화한다. 4. 소화전 결합이 풀리지 않도록 재차 확인한다.