문서번호	공원여가과-2725
결재일자	2014.9.18.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	09/18 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 9월 15일(월) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	22	4	6	3	3	6	휴관일	21,676

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 점검(이상없음) ○ 저수지 대나무울타리 1개소 1.5m 이탈 ==> 고정 보수 완료 ○ 습지지구 11번 연못 안전난간대 30m 2개소 기둥 흔들림 ==> 나사못 고정 완료 ○ 문화센터 고압전기실 비상등 2개 점검(이상없음) ○ 공원 화장실 환기송풍기 1대 덕트 등 청소 작업 ○ 문화센터 전화 등 통신선 접속부위 점검(이상없음) ○ 농촌지구 원두막 1개소 누수 1곳 ==> 실리콘 조치 완료 ○ 문화센터 1층 여자화장실 세면기 비누보관대 탈락 ==> 1개 교체 완료 ○ 시설관리동하우스 전기 시설물 누전 점검(이상없음)
녹지대 및 기타	○ 문화센터 향토작물 화분 잡초 제거 작업 ○ 문화센터 산림지구 녹지대 주변 정리(쓰레기 등 수거) 작업(계속) ○ 잔디광장 가로화단 50㎡ 잡초 제거 작업 ○ 외곽배수로 200m 쓰레기 수거 작업 ○ 공원 생태숲 정비 작업(인력1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 노후 시설물 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급 - 유충 먹이공급중
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원