문서번호	급수운영과-18903
결재일자	2014.9.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김남구		이병운	09/18 김영삼
협조
	주무관		박혁순

2014년 상반기 하자검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

중부수도사업소

(급수운영과)

2014년 상반기 하자검사 결과 보고

「국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사) 및 시행규칙 제70조(공종별 하자담보책임기간)」에 따라 2014년 상반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1.‘14년 상반기 하자검사

검사대상(정기,최종) : 84건

구 분	계	‘10년	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년
계	84	1	18	36	22	7
송․배수관정비 단위공사	11		4	4	3
급수공사 연간단가공사	29	1	9	12	4	3
시설물설치 및 보수공사	9		4	3	1	1
포장도로 굴착복구공사	19		1	10	5	3
기타(음수대설치공사 등)	16			7	9

상반기 정기검사 : 2014. 9. 3(수) ~ 9. 4(목) 2일간

최종 검사 : 총 6건[14년 상반기(6.30 이전) 하자기간 만료분]

○ 2014.  1월   : 1건

○ 2014.  4월   : 1건

○ 2014.  5월   : 1건

○ 2014.  6월   : 3건

검사내용 : 상수도공사 구간의 누수 및 포장침하 ․ 훼손                         여부, 기타 등

○ 상수도부설관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

○ 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀 굴상 등 이상유무

○ 배수지 방식공사의 경우 도막식 및 부착식 이상 유무

검사결과

********************

*************************

*****************************

**************************************

***************************************

붙 임 : 1) 2014년 상반기 하자검사 관리부 및 하자검사조서(84건) 1부.

2) 하자검사 사진 1부.  끝.