피난·방화시설 불시단속 조사서(중산 경로당)

대상명	중산 경로당			위 치	동대문구 답십리로48길 54
대표자	***	전화번호	2214-8646 *************			업 종	노유자시설 (노인관련시설)
규 모	R.C 2 / 0 층, 연면적 248 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	피난시설 변경행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	계단, 통로상 물건(장애물) 적치 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도표지 관리 유지 토록 지도함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	*** 외 2명 비상구 등 안전관리 안내문 배부, 교육 실시함
참 고

○ 확인일 : 2014. 9. 18.(목)

○ 확인자 : 소방장 안광호, 소방장 오종원

결재	담당자		1팀장		센터장
	오종원		조민호		09/18 문준기
협조	안광호