소방특별조사 세부조사표(토토노래팡팡)

검사일시 : 2014.9.15. 18:00~21:00중

1. 조사대상

대 상 명	토토노래팡팡			전화번호	*************
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	단란주점
건물구조	양식 철근콘크리트조,지상 11층/지하 4층 연면적 19,898.00㎡, 사용면적 지하 1층 103.05㎡			소방안전 관리자	노태호

조사구분	주요 조사 결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	- 화재초기 대응요령 숙지 사항 특이사항없음	- 화재시 피난대피 요령 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	- 소화기 유지관리 사항 특이사항없음 - 피난통로 유지관리 특이 사항없음 - 비상구 유지관리 사항 특이사항없음 - 안전시설등 유지관리 사항 특이사항없음	- 방염물품사용 유의사항 지도함 - 조치명령서 발부 ◦ 비상구 피난구유도등 점등불량 수리요함 ◦ 1번방 유도표지 파손 교체요함 - 유도등 유지관리 철저 토록 지도함
③피난안내도 및 피난영상물 관리에 관한 사항	- 피난안내도 특이사항없음
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	- 소방안전교육 이수함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 여부	특이사항없음
가스 분야	정기점검 여부	특이사항없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	이성근		박성철		박병태		전결 09/18 이형배
협조