피난,방화시설 불시단속(2차) 조사서

(신동아유치원)

대상명	신동아유치원	****	**********************
대표자	*******	****	*********** *************	****	*****
규 모	양식 RC조 2/1층. 연면적: 740㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구 등 통로상에 장애물 적치행위 없도록 지도함.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 상시점등 관리토록 지도함.
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	관계인3명 교육 및 배부 **********************
참 고	조사일: 2014.9.18. 조사자: 위.이수창, 교.이윤성

.

결재	담당자		1팀장		센터장
	이수창		박종관		09/18 이상권
협조