소방활동 자료조사서

★담당자	1팀장	119안전센터장	결재
김종준	이재동	09/18 정기찬

1. 일반현황

대상명	배상규(도미닉)건물	위 치	이태원로 242 (한남2동683-133)		전 화	795-1190
관계인	임창섭	소방안전 관리자	임창섭	상 주 인 원		수 용 인 원
주용도	복합건축물	취 약 장 소
건 물 구 조	양 식 철근 조 스라브 지붕 6/1층 1동 건축면적 : 361.02㎡ 연 면 적 :2,014.18㎡
특 이 사 항	이태원로에서 보면 지상5층이 1층이 되며, 후면에서 보면 지상1층으로부터 6층까지 되어있는구조임

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․연결송수관,연결살수,무선통신설비등 소화활동 설비 설치 여부	․연결송수관설비 건물후면중앙에 위치하고 있으며 소화활동 설비 적정설치됨
연소확대요인	․인접건물 연소확대 여부	․특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․가스 ,위험물 사용 여부등	․도시가스 안전사용 지도함
화기취급상황	․취급장소 및 종류 등	․화기취급시 안전관리 철저 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․소방활동 진입여건 및 소방차 진입여건 여부	․이태원로대로변에 위치하고 있으며 대형차량 및 특수차량진입 및 부서 가능함
긴급 통행	․건물 전면 통행 확보 여부	․건물 전면 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	․구조대 진입통로 ․대피피난통로 여부	․건물 주계단 이용 인명구조 가능하며 인명대피유도 가능함
비상용승강기 및 피난계획	․비상용 승강기 설치 여부	․엘레베이터 미설치됨
소화용수시설	․인근소화전 활용가능함	․주변 소방용수 유사시 활용 가능함(소화전634,400,1883호)
기타 조치사항	․화재예방철저 및 인명대피요령 지도	․화재예방 순찰철저 당부 및 유사시 대피요령 등 지도

2014년  09월  17일

조사자 소속 :        계급  소방장   성명  김종준 (인)

계급  소방사   성명  설수빈 (인)