함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	'14년 7월('14.9월납기) 조정량 분석 제출

1.우리사업소 14년 7월 (14년 9월납기) 조정량 증감 분석 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 전년대비 유수율****

구 분			공급량 (천㎥)		조정량 (천㎥)		유수율	비 고
누 계	2014년		103,613		97,335		93.94%
	2013년		104,585		98,130		93.83%
	증감량	(%)	감972	감0.93	감795	감0.81	증0.11%
당 월 (7월)	2014년		16,101		14,552		90.38%	9월납기
	2013년		15,932		14,799		92.89%
	증감량	(%)	증169	증1.06	감247	감1.67	감2.51%

붙임  1. 분석자료 1부.   끝.

	남부수도사업소장
주무관	박홍준		요금과장	이현우		남부수도사업소장	09/18 代유철민
협조자
시행	요금과-19624	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4482	/전송	3146-4539	/	hans424@seoul.go.kr	/	부분공개(6)