정수약품 계근관리대장(PAC 2014년 상반기 7차)

주무관	정수과장			결재
유은주	09/18 현인식
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC3종)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계근량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2014. 9.11 ~ 9.18.	9.11	25,000	25,120	25,010	6611	27.2	1.371	#1-4호
	9.11	25,000	25,230	25,160	6609	27.2	1.371	#1-4호
	9.15	25,000	25,230	25,180	6619	27.2	1.370	#1-4호
	9.15	25,000	25,150	24,950	6619	27.3	1.370	#1-4호
	9.16	25,000	25,100	24,980	6611	27.3	1.370	#1-4호
	9.16	25,000	25,170	24,450	6611	27.3	1.370	#2-PACL-B호
	9.17	25,000	25,170	25,140	6607	27.3	1.370	#2-PACL-B호
	9.17	25,000	25,200	25,100	6620	27.2	1.370	#2-PACL-B호
	9.18	25,000	25,190	25,090	6620	27.6	1.369	#2-PACL-B호
			이	하	여	백
합계		225,000	226,560	225,060				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계근표 1 ~ 9. 1부.  끝.