수질자동측정기 전문물품 매입요구서

주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-3146-5650)
이동조		현인식	09/18 임정규
협 조	주무관			행정관리과장
	김은경			안창수

건 명:				전문물품 집중구매 신청(2014년 3차)														시 행		정수과-6855				(				)
조직	관	상수도사업비			항	영업비	세항		정수비	세세항	목		수선유지교체비		세목		기타교체비	접 수						(				)
																		수신자		상수도연구원장(수질연구과장)
물품(매입)명세
G2B번호			품 명					규 격		단위 명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액			용 도		친환경 상 품		중소기업제 품			장애인 생산품
																					유무	구입 여부	여부		구입 여부	유무	구입 여부
			잔류염소분석기센서					u95624		ea		1		425,000		425,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			전해질 용액					uxa95949		ea		1		110,000		110,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			그립/모래가루					u96820		set		1		110,000		110,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			ph센서					u95690		ea		1		940,000		940,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			pH센서					DPD1R1		ea		1		1,980,000		1,980,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			Tubing 1.6x3.2 PTFE 1/8x10					세레스 1000용		set		1		48,000		48,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			Tubing 1.6x4.8 PHARMED x7.5					세레스 1000용		ea		1		157,000		157,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			Tubing 4x8 Silicone x5					세레스 1000용		set		1		65,000		65,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			900 Resin bed					SIEVERS900		ea		1		915,000		915,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			암모니아계측기 멤브레인					MD1004-4		set		2		270,000		540,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			BBE, D-tox 조류배양조 광원					-		ea		1		190,000		190,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
														소계		5,480,000			원수 및 취수비(수질자동측정기유지관리)
			photocell assembly 1720E KIT					HACH, 52180-00		ea		1		890,000		890,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			CL17펌프모듈 Cover					HACH, 5411700		ea		1		95,000		95,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			CL-17 유지보수 kit					HACH, 54443-00		ea		2		350,000		700,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			CL-17 회전모터					HACH, 54446-00		ea		1		498,000		498,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			Diaphragm Vacuum PUMP					*********N86KNE		ea		1		1,780,000		1,780,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			워터트랩					-		ea		1		950,000		950,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			드라이튜브					-		ea		1		1,950,000		1,950,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			소라라임					-		set		1		530,000		530,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			습도센서(유입)					-		ea		1		840,000		840,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			습도센서(유출)					-		ea		1		840,000		840,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×
			Teflon tube, 6mm (5M)					-		ea		1		85,000		85,000			수질측정기		무	×	무		×	무	×

	Teflon tube, 1/4" (5M)	-	set	1	85,000	85,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	Silicon tube, 6mm (5M)	-	set	1	125,000	125,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	Urethane tube, 6mm (10M)	-	ea	1	86,000	86,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	Urethane tube, 12mm (10M)	-	ea	1	85,000	85,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	Urethane tube, 16mm (10M)	-	ea	1	125,000	125,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	primary calibration kit	39953, 0.02, 10, 100 ntu	ea	1	620,000	620,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	전원공급장치	HF Micro TOL 3, 24017S	ea	2	980,000	1,960,000	수질측정기	무	×	무	×	무	×
	에프터쿨러Fan Motor	AT-A10G2 16W 4P	ea	2	55,000	110,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	에프터쿨러Fan Motor	KAC-CC-1005 19W 4P	ea	2	87,900	175,800	오존설비	무	×	무	×	무	×
	V-벨트	B-67	ea	10	15,000	150,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	피스톤링	AC-P3CA	ea	20	35,000	700,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	라이더링	AC-P3CA	ea	20	50,000	1,000,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	커넥팅로드세트	AC-P3CA	ea	5	140,000	700,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	베어링	AC-P3CA(6305)	ea	10	30,800	308,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	베어링	AC-P3CA(6207)	ea	10	33,000	330,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	유도콘덴서모터, 생산오존농도계	모델TPV-72 220V 0.3A 50/60HZ	ea	2	178,000	356,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	후렉시블조인트	STS316L 10K 150A T6031 L285	ea	2	320,000	640,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	후렉시블조인트	STS316L 10K 50A T6027 L230	ea	2	320,000	640,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	후렉시블조인트	STS316L 10K 150A T6031 L275	ea	2	125,000	250,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	압력계	Ø65 10A , 1.5Mpa, 15Kgf/㎠	ea	1	46,000	46,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	압력계	Ø65 10A , 5Mpa, 50Kgf/㎠	ea	1	46,000	46,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	복스소켓렌치세트	22pc	ea	2	65,000	130,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
	경광등 전구	DY24V5W	ea	20	1,740	34,800	오존설비	무	×	무	×	무	×
					소계	17,860,600	정수비(수질자동측정기 유지관리)
	cpu board	840-0001-01	ea	1	3,100,000	3,100,000	오존설비	무	×	무	×	무	×
					소계	3,100,000	정수비(오존설비 유지관리)
	DIAPHRAGM SEAL TYPE PRESSURE GAUGE	MODEL : P252 + P757	ea	2	280,000	560,000	염소설비	무	×	무	×	무	×
					소계	560,000	정수비(염소시설 유지관리)
					합계	27,000,600
					부가세	2,700,060
					총합계	29,700,660
붙임 : 산출기초조사서 1부/견적서 8부 위 물품을 납품(○)하도록 하여 주시기 바랍니다.

상수도연구원 수질분석부(수질연구과장) 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 전문물품 총괄과에 제출한다.