함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	하수 악취 저감시설의 수도계량기 설치에 관한 질의

1. 광진구청 안전치수방재과-18220(2014.09.03)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 광진구청으로부터『하수악취 저감시설 설치』를 위해 급수시설 신규설치 검토요청 공문이 접수되어 이에 대한 급수공사 가능(수도계량기 신규설치)여부에 대하여 아래와 같이 질의하오니 민원사항임을 감안하여 조속히 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 광진구청 요구사항

- 광진구 관내 악취 취약 하수박스 개거부에 스프레이식 악취저감시설을 설치예정으로 상수도 급수시설 신설 검토요청.

나. 사업소의견

- 조례나 지침에 급수설비 설치 근거가 없고, 설치후 급수 시설관리의 어려움이 예상됨.

다. 질의내용

- 광진구청에서 구청장 명의로 급수신청하고, 사후관리가 가능할 경우 전용 급수설비의 설치 가능 여부.

- 전용 급수설비의 설치가 불가능 할 경우 임시급수공사 승인 가능여부.

- 급수공사비의 실제공사비 부과 가능여부 등.

따로붙임 : 구청 관련공문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	양윤선		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	전결 09/18 안재엽
협조자
시행	급수운영과-22729	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-2747	/전송	3146-2789	/		/	대시민공개