출 장 결 과 보 고 서

주무관		슬러지재활용과장				결재
전명열		09/18 이동신
협 조

	명에 의하여 2014. 09 . 17(수)가온보일러 관련, 에어밴트및 보충수 탱크 이설 협의차
2014 . 09 . 17
보 고 자 : 주무관 직 성명 : 전명열

보 고 내 용
일 시	2014.09.17(수)
건 명	출장결과보고서(2014.09.17)
내용	○출장개요 - 출장일시 : 2014.09.17(수) 11:00 ~ 15:30 - 출장지 : 주)태화보일러 - 출장인원 :박한수.전명열 - 출장사유 : 가온보일러 관련, 에어밴트및 보충수 탱크 이설 협의차 방문 - 관용차량 : 미 사용 ○출장내용 -제3보일러실 가온보일러 관련, 소화조 가온용배관,에어밴트 및 보충수 탱크 이설 로 원활한 에어 제거와 보충수탱크 높이 선정를 제고하여, 공사 하기로 협의함.끝
비 고