소방시설 불량률 줄이기 세부 조사서

* 근거 : 소방특별조사에 관한 세부운영규정 제10조 제3항

1. 조사대상

대 상 명	안광자건물			전화번호	927-1620
소 재 지	충무로3가 38-10	대표자	안광자	주 용 도	근린생활
건물구조	양식 철근조 스라브가 2/0층 119㎡			소방안전관리자	해당없음

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	- 해당없음
	소화펌프 고장방치	- 해당없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	- 해당없음
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	- 해당없음
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	- 해당없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	- 해당없음
	소방시설 미설치	- 해당없음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	- 해당없음
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	- 해당없음
	소방훈련․교육	- 해당없음
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	- 해당없음
기 타	노후소화기 교체	- 관계자에게 소화기 사용법 교육함
	화기취급	화기취급시 안전에 유의토록 지도함
	기 타(당부사항 등)	-현지시정 : ~외 00건

2. 조사사항

2014. 9. 9.

결재	담당자		진압1대장		119안전센터장
	이승찬		방원		09/18 代방원
협조